Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи:

по  ул. Заводская  дом № 8 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ кв | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2013 г. |  |
| 1 | 02.12.13 | 14 | пропал свет в квартире | Ремонт электропроводки |  | 02.12.13. |
| 2 | 03.12.13 | 30 | Подтекает стояк ХВС | Частичная замена стояка ХВС | Муфта ф 20-1 шт Сгон ф 20 -1шт Гайка ф 20 -1шт | 10.12.13 |
| 3 | 05.12.13 | 4 | Подтекает стояк отопления | Частичная замена стояка отопления | Кран ППф20-1шт кранППф25-1шт трубаППф25-0.5м трубаППф20-0.5м тройн.ф25*20*25-1 ком.муф.3/4ф25-2ш уголокф25 90*-1шт | 05.12.13 |
| 4 | 05.12.13 | 10 | Батареи не греют | Устранение воздушной пробки |  | 05.12.13 |
| 5 | 13.12.13 | 2,3п. | Нет света в подъездах | Замена электролампочки | Эл. Лампочки-2шт | 13.12.13 |
| 6 | 15.12.13 | 13 | Подтекает стояк отопления | Частичная замена стояка отопления | трубаППф25-0.5м комб. муф 3/4ф25-2 уголф25 90*-1шт кранППф25-1шт | 15.12.13 |
| 7 | 17.12.13 | 29 | Не греется полотенцесушитель | Устранение воздушной пробки |  | 21.12.13 |
| 8 | 23.12.13 | 30 | Течет фитинг | Замена гребенки |  | 24.12.13 |
| 9 | 24.12.13 | 30 | Подтекает батарея на кухне | Заменили сгон |  | 25.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014г. |  |  |
| 1 | 09.01.14 | чердак | Протекает система отопления | Замена крана |  | 09.01.14 |
| 2 | 13.01.14 | 1под | Лопнула труба ХВС | Ремонт (сварочные работы) | Электроды-0.5кг | 13.01.14 |
| 3 | 27.01.14 | 12 | Замерз стояк ХВС | отогрели |  | 27.01.14 |
| 4 | 31.01.14 | 8 | Холодный стояк отопления | Устранение воздушной пробки |  | 31.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014г. |  |  |
| 1 | 03.02.14 | 10 | Забита канализация в подъезде | Пробивали канализац. колодец. |  | 03.02.14 |
| 2 | 07.02.14 | 3 | Порыв стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ППф25-3м Муф.комб.ф25-4шт | 07.02.14 |
| 3 | 10.02.14 | 10 | Разморожен стояк ХВС | Замена стояка |  | 11.02.14 |
| 4 | 07.02.14 | подвал | Физический износ лежака ХВС | Замена лежака ХВС, стояка отопления | трубаППф25-4м муф.ком25х3/4-2ш диск обрез.-1шт электроды-0.5кг труба метф100-3м | 07.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014 г. |  |  |
| 1 | 19.03.14 | 19 | Не включается свет в ванне | Замена эл. патрона |  | 19.03.14 |
| 2 | 18.03.14 | 18 | Нагревается вокруг розетки | Замена эл. розетки |  | 19.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014г. |  |  |
| 1 | 10.04.14 | 1 | Выбивает автоматы | Замена автомата |  | 10.04.14 |
| 2 | 10.04.14 | 18 | Выбивает автоматы | Замена автомата |  | 10.04.14 |
| 3 | 21.04.14 | 14 | Сорвало кран на кухне | Замена крана |  | 21.04.14 |
| 4 | 24.04.14 | чердак | Порыв отопления на чердаке | устранено |  | 24.04.14 |
|  |  |  |  | Май 2014г. |  |  |
| 1 | 07.05.14 | 1 | Не работают розетки | Замена розеток |  | 07.05.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь2014г. |  |  |
| 1 | 02.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт |  | 02.09.14 |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 06.11.14 | 1 | Физический износ стояка ХВС | Частичная замена стояка ХВС | Труба МП ф 20 – 1м Фитинг ф 20- 2 шт | 06.11.14 |
| 2 | 12.11.14 | 27 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Трупа ПП ф 25 –18м Кран ПП ф 25 - -3 шт Муфта ком. 25-3ш Муфта соед.25-7шт угол ф25 90*-8шт | 14.11.14 |
| 3 | 21.11.14 | чердак | Порыв лежака отопления | Частичная замена лежака отопления | Труба ф пп 25-4м Кран ПП ф25-1шт Муфта соед.Ф 25-1шт Муфта ком.ф25-3 ш Тройник25х25х25-1шт | 21.11.14 |
|  |  |  |  | Декабрь 2014г. |  |  |
| 1 | 06.12.14 | 10 | Воздушная пробка | Устранение воздушной пробки |  | 06.12.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Заводская  дом № 12 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ КВ. | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.12.13 | 27 | Порыв стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба25х3/4-0.5м Фитинг 25х3/42шт | 02.12.13 |
| 2 | 02.12.13 | 26 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 02.12.13 |
| 3 | 03.12.13 | 12 | Холодный стояк отопления | Устранение воздушной пробки |  | 03.12.13 |
| 4 | 23.12.13 | подвал | Порыв системы отопления | Заменили сгон на системе отопления |  | 24.12.13 |
| 5 | 25.12.13 | 7 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 25.12.13 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 19.02.14 | подвал | Нет света в подъезде | Ремонт эл. проводки |  | 19.02.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 03.07.14 | 14,15,18,19,23 | Физический износ стояка ХВС | Замена стояка ХВС | Труба ПП ф25-12м Труба ППф20-2м Угол ППф 20-7шт Муфта ППф20-4шт Уголф25 90*-8шт Тройник20х25-8ш Муфт.Ком25 ¾-3ш Муфт.Ком20х1/2-8 Кран шар.25 -1шт Кран ППф20-1шт Сварочные работы электродыМ-3-1кг резьба ф25-1шт диск обрез. 180х2.5-4ш | 14.07.14 |
| 2 | 24.07.14 | 14 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Кран шар.ф25-9шт Труба ППф25-11м Переход ф25-16ш Труба ППф32-3м Соедин.ф253/4-6ш Муфт.ком25х3/4-4 Тройнф25х25х25-10шт | 24.07.14 |
|  |  |  |  | Август 2014 г. |  |  |
| 1 | 12.08.14 | подвал | Засор канализации | Прочистка системы канализации |  | 12.08.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 11.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт |  | 11.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 02.10.14 | 24 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 02.10.14 |
| 2 | 06.10.14 | 2 | Порыв системы отопления | Ремонт стояка отопления |  | 06.10.14 |
| 3 | 21.10.14 | 17, 21 | Физический износ | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ППф25-4м Труба ППф20-0.5м Муф.ком.25х20-3шт Тройн25х20х25-1шт Фитинг ф20-2шт | 21.10.14 |
| 4 | октябрь | Устранение воздушных пробок в кВ. № 1,2,13,18,24,26,28,32. |  |  |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 05.11.14 | 32 | Физический износ крана | Замена шарового крана | Кран шар Ф20 – 1шт. | 06.11.14 |
| 2 | 17.11.14 | подвал | Порыв системы отопления | Устранение порыва | Сгон ф 20 – 1 шт. | 17.11.14 |
| 3 | 17.11.14 | 31 | Порыв системы отопления | Част. замена стояка отопления | Труба МП20 – 0.5 м Фитинг ф 20 – 2 шт | 18.11.14 |
| 4 | 05.11.14 10.11.14 | 12, 25 | Холодные радиаторы отопления | Устранение воздушной пробки |  | 05.11.14 10.11.14 |
|  |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |  |
| 1 | 03.12.14 | подъезд | Неисправность входной двери | Частичный ремонт |  | 18.12.14 |
| 2 | 22.12.14 | 17 | Физический износ | Замена автомата в эл. щитке | Материал жильца | 22.12.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Заводская  дом № 14 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| №п/п / о//п | Дата заявки | № кв | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.12.14 | 86,90 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Муфт.ком3/4ф25-2шт ТрубаППф25-4м Угол.ф25ПП90*-2шт | 03.12.14 |
| 2 | 05.12.13 | 83 | Холодный стояк отопления | Устранение воздушной пробки |  | 05.12.13 |
| 3 | 05.12.13 | 48 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | ТрубаППф25-7м Муфт.ком25х3/4-2шт Уголок.ф25 45*-6шт | 05.12.13 |
| 4 | 05.12.13 | 20,95 | Пропало эл. освещение | Замена эл. автоматов | Эл. автомат25А-1шт | 05.12.13 |
| 5 | 09.12.13 | 2 | Засор канализации | Прочистили канализацию |  | 09.12.13 |
| 6 | 13.12.12 | Подъезд | Нет света на лест. Площадке | Ремонт освещения | Эл. патрон-1шт Эл.лампочка-1шт | 13.12.13 |
| 7 | 20.12.13 | Подвал | Порыв стояка отопления | Замена врезок стояк отопления | ТрубаППф32-2м Уголок ф32 90*-2шт Тройн.32х25х32-2шт Кран шар.ф25-1шт Америк. Ф32х25-1шт Муф ком.ф32х25-4шт | 20.12.13 |
| 8 | 20.12.13 | 52 | Физический износ крана | Замена крана на ХВС | Кран ф15-1шт | 20.12.13 |
| 9 | 25.12.13 | Подвал | Физический износ крана | Замена крана на стояке отопления | Кран ф15-1шт | 25.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |
| 1 | 14.01.14 | Подвал | Физический износ канализ. стояка | Част.рем.стояка канализ. | Труба ф110-2м Труба ф110-1м Переход.124х110-1шт Тройник ревизия-1шт | 14.01.14 |
| 2 | 17.01.14 | 89 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 17.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014г. |  |  |
| 1 | 07.02.14 24.02.1419.02.14 | 46 79 41 | Пропало освещение в квартирах | Ремонт эл. проводки Замена эл. автомата |  | 14.02.14 24.02.14 19.02.14 |
| 2 | 17.02.14 | Подъезд | Физический износ | Замена светильников-3ш | Светильник3шт Выключатели-2шт Кабель -3м | 17.02.14 |
| 3 | 17.02.0217.02.0221.02.14 | 72 9 13 | Физический износ Физический износ порыв стояка отопления | Замена стояка отопления Замена стояка отопления част. замен. стояк. отопл. | Труба ППф25-12м Муфт. Ком. Ф25 ¾-8шт Уголок 25х25 90*-14шт | 17.02.14 17.02.14 21.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014г. |  |  |
| 1 | 06.03.14 | Подвал | Порыв стояка канализации | Замена стояка канализации | Труба ППф 110-3м Ревизия ф110-1шт Угол 90* ПП ф110-1шт | 13.03.14 |
| 2 | 26.03.14 | 91 | Нет света в квартире | Ремонт эл. проводки |  | 26.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014 г. |  |  |
| 1 | 02.04.1408.04.14 | 58 93 | Порыв стояков ХВС | Замена стояков ХВС |  | 02.04.14 08.04.14 |
| 2 | 08.04.14 15.04.14 | Под.№1 | Нет освещения на 1 и 5 этаже | 1эт. Замена эл. пров. в щитке,ремонт эл. провод. | Кабель ПХВ1х4-0.5м | 08.04.14 16.04.14 |
|  |  |  |  | Май 2014 г. |  |  |
| 1 | 07.05.14 | 58 | Физический износ | Замена стояка ХВС |  | 15.08.14 |
| 2 | 07.05.14 | Под.5 | Нет освещения на лестн. Площадке | Замена проводки на 3 эт. | Кабель ПХВ 2х2.5-1.5м | 07.05.14 |
| 3 | 26.05.14 | 83 | Засор канализации | Прочистили канализацию |  | 26.05.14 |
|  |  |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |
| 1 | 26.06.14 | 93 | Замыкание в эл. щитке | Зачистка контактов |  | 26.06.14 |
| 2 | 26.06.14 | 52,55,58,61,64 | Физический износ | Замена стояка ХВС | Труба ПП ф32-16м Кран шар.ППф32-1шт УголокПП90*ф32-4шт Муфта ПП ф32-5шт Тройник32х20х32-10 Муфт Ком.ф201/2-10 Муф.ком.ф32х25-1шт | 26.06.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 09.07.14 | 64 | Физический износ | Замена запорной арматуры | Кран шар.ф15-1шт | 09.07.14 |
| 2 | 28.07.14 | 87,91,95 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба ППф25-8м. Угол ППф25 90*-4шт МуфтКом.ф253/4-4ш | 28.07.14 |
|  |  |  |  | Август 2014г. |  |  |
| 3 | 11.08.14 |  | Физический износ | Частичный ремонт мягкой кровли | Стеклоизол -30 м2 | 11.08.14 |
| 4 | 14.08.14 | 63 | Нет освещения в квартире | Ремонт эл. проводки |  | 14.08.14 |
| 5 | 19.08.14 | 77 | Физический износ | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ППф25-10м Муфт.ком.ф25 ¾-2шт Угол. 90*ППф25-2шт | 19.08.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 01.09.14 | подвал | Засор канализации | Прочистка канализации |  | 01.09.14 |
| 2 | 17.09.14 | 85,89,93 | Физический износ | Замена стояка отопления Частичная) | Труба ППф25-12м Муф.ком.ф25 ¾-4шт Полумуф.ППф25-4шт Угол. 90*ППф25-4шт | 17.09.17 |
| 3 | 09.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт |  | 09.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 28.10.14 | Подъезд | Физический износ | Замена эл. патронов – 2 шт. | Патрон элект.-2шт | 28.10.14 |
| 2 | 07.10.14 | 75,77 | Неисправность электропроводки | Устранение неисправности |  | 07.10.14 |
| 3 | 20.10.14 | 11,12 | Неисправность электропроводки | Устранение неисправности |  | 20.10.14 |
| 4 | 23.10.14 | 64 | Засор канализации | Устранение засора |  | 23.10.14 |
| 5 | ОКТЯБРь |  | УСТРАНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ В КВ. № 1,22,30. |  |  |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 17.11.14 | 35,69 | Физический износ | Замена автомата в эл. щитке | Материалы жильцов | 17.11.14 |
| 2 | 17.11.14 | 1 | Физический износ стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ПП ф 25-2м Кран ПП ф 25-1шт Кран ПП ф 20-1шт Муфт. Ком.ПП ф25-2ш Тройник ПП Ф 25х20х25-1шт уголокПП ф25 90*-2шт | 19.11.14 |
| 3 | 17.11.14 | 2 | Устранение воздушной пробки |  | 17.11.14 |
|  |  |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 09.12.14 | 17 | Отсутствие системы ХВС | Подключение ХВС к центральной системы | Труба ПП ф 20 -3 м Фитинг ф 20 -2 шт Фитинг ф 20х15-1шт Кран шар.ф 20-1 шт Муфта ком. Ф25-3шт | 15.12.14 |
| 2 | 19.12.14 | Подъезд № 1 | Отсутствие отопления в подъезде | Восстановление отопления | Кран ПП ф 32 – 9 шт Переход ПП 32х25-18шт Тройник 25х25х25-1шт Кран ПП ф 25-1шт Муфта ком.32х25 -3шт Муфта ком 25х20 -8 шт Труба ППф 25 -7 шт | 19.12.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Заводская  дом № 16 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ кв | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.12.13 | 42 | Подтекает стояк отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ППф25-3м Муф. Ком.ф253/4-2ш Уголок ф25 90*-2шт | 10.12.13 |
| 2 | 11.12.13 | 6 | Физический износ | Замена стояка отопления | Труба ППф25-0.5м Муф.ком.ф25 ¾-1ш Муф.ком.25х32-1шт Переход.ПП25х32-1ш | 11.12.13 |
| 3 | 13.12.13 | Подвал | Физический износ крана | Замена крана на стояке отопления | Труба ППф32-0.5м Муф.ком.ф32х25-2ш Кран шар.ф25-1шт | 13.12.13 |
| 4 | 13.12.13 | 56 | Не греется стояк отопления | Частичная замена лежака |  | 13.12.13 |
| 5 | 16.12.13 | 35 | Подтекает кран | Замена прокладки |  | 18.12.13 |
| 6 | 18.12.13 | Подвал | В 1 под. с 3 этажа вода течет в подвал | отогрели водосток (перемерз) |  | 18.12.13 |
| 7 | 30.12.13 | 48,50 | Порыв стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба ППф25-4м Уголок 90* ф25-2шт Муф.ком.ф25 ¾-2шт | 10.01.14 |  |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |  |
| 1 | 09.01.14 | 60 | Подтекает стояк отопления | Ремонт стояка отопления |  | 09.01.14 |
| 2 | 10.01.14 | Подъезд | Во 2 под. на 5 эт. Перегорел провод в эл. щитке | Замена провода |  | 10.01.14 |
| 3 | 14.01.14 | 19,22, 25 | Холодные батареи | Устранили воздушную пробку |  | 14.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 03.02.14 | Подвал | Текущие работы в подвале | Демонтаж лежака отопления | Сварочные работы: Электроды-0.5кг | 03.03.14 |
| 2 | 11.02.14 | 15 | Подтекают батареи | Установка шарового крана | Кран шар. Ф15-1шт | 12.02.14 |
| 3 | 14.02.14 | 55 | Физический износ | Замена стояка отопления | Труба ППф25-6м Муф.ком.ППф25 ¾-4ш Уголокф25х25 90*-8ш | 14.02.14 |
| 4 | 21.02.14 | Подъезд | Физический износ | Замена светильников – 3 шт. | Светильники-3шт Выключатель-1шт Кабель-3м | 21.02.14 |
| 5 | 13.02.14 | 6 | Ремонт стояка отопления | Частичный ремонт стояк отопления | Труба ППф25-1м Муф.ком. ф25-2шт | 14.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014г |  |  |
| 1 | 07.03.14 | 2подъезд | Во 2 под. на 3 эт. нет света | Ремонт электропроводки |  | 07.03.14 |
| 2 | 14.03.14 | 16,44, 43 | Физический износ | Замена: блока выключателей, выключателя, розеток |  | 14.03.14 |
| 3 | 25.03.14 | 11 | Неисправность эл. проводки | Замена кабеля |  | 25.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014г |  |  |
| 1 | 02.04.14 | 35,38, 41 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба ППф25 ¾-8м уголокПП90* ф25-4шт муф.ком.ППф25 ¾-5шт | 02.04.14 |
| 2 | 08.04.14 | 7 | Физический износ резьбы на стояке отопления | Замена резьбы на стояке отопления | Сгон резьба ф20-1шт Диск обрез.180мм-1ш Электроды-0.5кг | 11.04.14 |
| 3 | 28.04.14 |  | Обрезка старых деревьев и спиливание деревьев находящихся в аварийном состоянии |  | 28.04.14-30.04.14 |
|  |  |  |  | Май 2014г. |  |  |
| 1 | 08.05.14 | 9,12,15 | Физический износ | Замена стояка ХВС | Труба ППф32-9м Тройн32х25х32-2шт Угол ф32 90*1шт Перех32х25-1шт Муф.ком25х ¾-3шт | 08.05.14 |  |
| 2 | 22.05.14 | 9 | Короткое замыкание вводного кабеля | Устранение неисправности |  | 22.05.14 |  |
| 3 | 26.05.14 | 60 | Не работают все розетки | Устранение неисправности |  | 26.05.14 |
|  |  |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |
| 1 | 20.06.14 | 5 | Физический износ крана | Замена крана |  | 20.06.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 09.07.14 | Подвал | Физический износ | ремонт стояка отопления |  | 09.07.14 |
| 2 | 22.07.14 | 13,27, 30 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба ППф25-6м Муф.ком.ППф25 ¾-4шт Уголок ПП90*Ф25-2шт | 22.07.14 |
| 3 | 25.07.14 | 16 | Течь по стене туалета | Замена запорного крана |  | 25.07.14 |
| 4 |  | Ремонт мягкой кровли 16.07.14, 17.07.14, 24.07.14, 28.07.14, 04.08.14 –165 м2 |
|  |  |  |  | Август 2014 г. |  |  |
| 1 | 25.08.14 | 39 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ППф25-4м Муф.ком.ППф25-2шт Угол 90*ППф25-2шт | 25.08.14 |
|  |  |  | . | Сентябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 05.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт |  | 05.09.14 |
| 2 | 16.09.14, 17.09.14 | 35,47 | Физический износ крана | Замена крана |  | 16.09.14, 17.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 24.10.14 | 41 | Физический износ стояка отопления | Част. замена стояка отопления | Фитинг ф20-2шт | 24.10.14 |
| 2 | 27.10.14 | 31,36, 39,45 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ППф25-8м Муф.ком.ф25-4шт Тройникф25-2шт Уголок 45*ф25-1шт Кран ф25-2шт | 27.10.14 |
| 3 | 29.10.14 | 7 | Течь радиатора отопления | Устранение неиспр. Сварочные работы | Фитингф25-4шт Труба МПф20-0.5м Сварочные работы: Резьба ф20-2шт | 29.10.14 |
| 4 | 30.10.14 | 27 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ППф25-3м Муф.ком.ф25-2шт Полумуфта ф25-1шт уголок 90*ф25-2шт | 30.10.14 |
| 5 | ОКТЯБРЬ |  | Устранение воздушной пробки в кв. № 22,35,41,45,55. |  |  |
|  |  |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 19.12.14 | 6 | Порыв стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ПП ф 25 – 0.5м Муфта ком. Ф 25-2шт | 23.12.14 |
| 2 | 16.12.14 | 53 | Порыв стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ПП ф25-4 м Муфта ком. Ф25-2шт Муфта соед. Ф25-1шт Уголок ф25 90*-2шт | 23.12.14 |
| 3 | 28.12.14 | Подъезд №1 | Устранение воздушной пробки |  |  | 28.12.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Заводская  дом № 18 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ кв | Основные виды неисправности | л Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.12.13 | Подвал | Текущие работы | Установка заглушки на системе |  | 03.12.13 |
| 2 | 04,10,12, 17,18. 12 .2013 | 5,33,19, 35,22,25,28,48,51,59,60 | Физический износ стояка отопления | Замена (или частичная замена) стояка отопления | Фитинг ф20-2шт Труба МПф20-1м Труба ППф25 -29м Муф.ком.ф25 ¾-15ш Уголок 90* ф25-18шт Соед.муф.ф25-8шт | 04,10,12,17,18. 12.2013г. |
| 3 | 10.12.13 | 21 | Холодные батареи | Устранение воздушных пробок |  | 10.12.13 |
| 4 | 13.12.13 | Подъезд№5,1эт | Физический износ эл.патрона | Замена эл.патрона | Патрон элект.-1шт | 13.12.13 |
| 5 | 23.12.13 | 50 | Замыкание, перегорел провод | Замена провода |  | 23.12.13 |
| 6 | 27.12.13 | Подвал | Засор в системе канализации | Пробивали, устранили засор |  | 27.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |
| 1 | 27.01.14 | 68 | Перемерз стояк ХВС | Отогрели |  | 27.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 13.02.14 | подъезд | Физический износ | Замена: светильников-3шт., выключатель-1шт., провод-3м | Светильники-3шт Выключатель-1шт Кабель-3м | 13.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014г. |  |  |
| 1 | 06.03.14 | 53 | Физический износ стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба ППф25-1м Муф.ком.ф20 ¾-2шт Уголок 90*ф25х25-1шт | 06.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014г. |  |  |
| 1 | 11.04.14 | Подъезд№5 | Физический износ входной двери | Частичный ремонт и покраска двери |  | 11.04.14 |
| 2 | 14.04.14 | 56 | Порыв стояка отопления | Замена стояка отопления |  | 14.04.14 |
| 3 | 23.04.14 |  | Покраска забора детской площадки |  |  | 23,24,25.12 2014г. |
| 4 | 29.04.14 |  | Обрезка старых деревьев, спиливание деревьев создающих аварийную обстановку. |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 09.07.14 | В 5 подъезде произвели заливку цементом подъездного пола |  | 09.07.14 |
| 2 | 11.07.14 | 36 | Физический износ крана | Замена запорной арматуры | Кран шар. ф15-1шт Фитинг ф15-2шт | 11.07.14 |
| 3 | 21.07.14 | Подвал | Засор в системе канализации | Устранение засора |  | 21.07.14 |
|  |  |  |  | Август 2014 г. |  |  |
| 1 | 06.08.14 | 34 | Ремонт стояка канализации | Замена уплотнительного кольца |  | 06.08.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 23.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт |  | 23.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 13.10.14 | 27 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления (частичная) | Труба ПП ф25-4м Муф.ком.ф25х20-2шт Уголок 90*ф25-4шт Муфта ф25-1шт | 13.10.14 |
| 2 | 28.10.14 | Подъезд | Физический износ лампы люминисц. | Замена лампы люминисц. | лампа люминисц. | 28.10.14 |
| 3 |  |  | Устранение воздушной пробки в кВ. № 19,46,28,44,50. |  |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 17.11.14 | 21 | Порыв стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Труба МП ф 20-3.5м | 19.11.14 |
| 2 | 17.11.14 | 16 | Порыв стояка отопления | Произведена работа по устранению порыва |  | 18.11.14 |
| 3 | 28.11.14 | Подъезд | Нет отопления в подъезде | Произведена работа по восстановлению отопления в подъезде № 1 | Труба МП ф20-7 м Фитинг МП ф 20-4шт | 28.11.14 |
|  |  |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 01.12.14 | 50 | Порыв стояка отопления | Частичная замена стояка отопления | Уголок ф 25 90*-2шт Муфта ком Ф25 -2 шт Муфта соедф25- 1шт Труба ППф25-4м | 03.12.14 |
| 2 | 28.12.14 | Подъезд№4 | Устранение воздушной пробки |  |  |  |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Советская  дом № 3 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ кв | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.12.13 | 10,16 | Сгорели автоматы | Замена автоматов | Автоматы 25 А-3 шт | 12.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |
| 1 | 17.01.14 | 10 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 17.01.14 |
| 2 | 20.01.14 | 11 | Промерз стояк ГВС | Отогрели |  | 20.01.14 |
| 3 | 20.01.14 | 17 | Сгорел автомат | Замена автомата |  | 20.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 04,12.02.14 | 12,15 | Сгорели автоматы | Замена автоматов |  | 04,12.02.14г. |
| 2 | 12.02.14 | подъезд | Физический износ | Замена: светильник-1шт, выключатель – 1шт, кабель-3м | Светильники-1шт Эл. выключатели-1шт Кабель -3м | 12.02.14 |
|  |  |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |
| 1 | 24.06.14 | 8 | Течь шиферной кровли | Частичный ремонт шифер. кровли |  | 24.06.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014г. |  |  |
| 1 | 11.07.14 | 18 | Засор вентиляционного канала | Прочистка вент канала |  | 11.07.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 24.09.14 |  | Частичный ремонт шиферной кровли дома 30 м2 | Шифер—30 м2 | 24.09.14 |
| 2 | 25.09.14 | 17 | Подтекает труба канализации | Течь устранена | Манжет ф110-1шт Уголок 90*ф110-1шт | 25.09.14 |
| 3 | 26.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-4шт |  | 26.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 07.10.14 | 17 | Порыв системы канализации | Установка заглушки |  | 07.10.14 |
| 2 |  |  | Устранение воздушных пробок в кв. №3,17,18. |  |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 05.11.14 | 8 | Перепад напряжения | Устранение неисправности |  | 06.11.14 |
| 2 | 26.11.14 | подвал | Порыв лежака отопления | Сварочные работы | Резьба ф 20 – 1 шт | 28.11.14 |
|  |  |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 03.12.14 | подвал | Физический износ стояка отопления | Замена лежака отопления | Уголок ф32 90*-9шт Тройникф32х32х25-5шт трубаПП-ф32-30м муфта ком. Ф25-5шт кран ППф25-1шт кран шар.ППф25-2шт муфта ком. Ф32х25-1шт труба ППф25-1 м |  |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Советская  дом №3 А  за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата заявки | №№ кв | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.12.13 | 2,6 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 05.012.013 |
| 2 | 19.12.13 | подвал | Физический износ | Ремонт стояка ХВС | Труба МП ф25-3м Фитинг ф25 ¾ - 2шт Тройн.25х25х25-1шт Кран ф20 -1шт | 19.12.13 |
|  |  |  | Январь 2014 г. |
| 1 | 09.01.14 | 2 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 09.01.14 |  | Устранение воздушной пробки |
| 2 | 16.01.14 | 6 | Физический износ | Замена ХВС |  | 16.01.14 |
| 3 | 20.01.14 | 15 | Подтекает батарея | Ремонт батареи |  | 20.01.14 |
|  | Февраль 2014 г. |
| 1 | 06.02.14 | подъезд | Физический износ | Установка светильников-3 шт,замена кабеля -2 м. | Светильники-3шт Кабель -2м | 06.02.14 |
| Март 2014 г. |
| 1 | 06.03.14 | подъезд | В 1,2 под. на 2 х. эт. Нет света | Ремонт освещения на лестничных площадках |  | 06.03.014 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 03.07.14 | 15 | Физический износ | Замена автомата |  | 03.07.14 |
| 2 | 10.07.14 | 15 | Физический износ | Замена запорной арматуры | Муф.соед.ф20-2шт Тройн. ППф20-1шт Фитинг МП ф20-2шт Труба ППф20-1м Кран шар.ф15-1шт | 11.07.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 05.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-4шт. |  | 05.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 |  |  | Устранение воздушной пробки в кВ. №6,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Декабрь 2014г |  |  |
| 1 | 11.12.14 | 1 | Физический износ стояка отопления | Замена стояка отопления | Труба ППф25-8м Муфта соед. 25-2шт Уголок ф25 90*-4шт | 16.12.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Школьная  дом № 3 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| №п/п | дата заявки | №№ КВ. | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.12.13 05.12.13 | 3,5,9 12,14, | Не греют батареи | Устранение воздушной пробки |  | 02.12.13 05.12.13 |
| 2 | 11.12.13 | Подвал | Холодно в квартире № 3,5,6,19 | В подвале на системе отопления нарастили трубу | Т Труба МП ф32 -1м Фитинг ф32 -2шт | 11.12.13 |
| 3 | 23.12.13 | 3 | Подтекает батарея | Замена пробки на батарее отопления |  | 23.12.13 |
| 4 | 25.12.13 | 3,4 | Не греют батареи | Част. замена стояка отоплен | Труба ППф25-19м Муф.ком.ф25 ¾- 9ш Уголок 90*ф25-8ш Муф.ком32х25-1шт. Муф.соед.ф25-2шт Тройн.25х25х251шт. Кран ППф25-2шт. Америк.ф25-1шт. | 25.12.13 |
| 25 | 25.12.13 | Подвал | В подвале частичный ремонт лежака отопления | Т Труба ППф32-0.5м муф.ком32х252шт. Перех.ф25х32-1шт К Кран ППф32-1шт. | 25.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |
| 1 | 09.01.14 | 3 | Подтекает батарея | Устранение течи |  | 09.01.14 |
| 2 | 13.01.14 | Подвал | Засор канализации | пробили засор |  | 13.01.14 |
| 3 | 14.01.14 | 2 | Не греют батареи | Устранение возд. Пробки |  | 14.01.14 |
| 4 | 14.01.14 | 2,5 | Физический износ крана | Установка пробки и крана на радиатор отопления | Кран ф 15 -2шт | 14.01.14 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 07.02.14 | 3 | Течь стояка отопления | Устранение течи |  | 07.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014 г. |  |  |
| 1 | 17.03.14 | Подвал | В подвале установили спускной кран | Тройн. МП ф32-1шт Муф.ком. ф25 ¾-1шт Кран шар. ф25-1шт | 17.03.14 |
|  |  |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |
| 1 | 16.06.14 | 17 | Не поступает холодная вода (засор) | Прочистка ХВС |  | 16.06.14 |
| 2 | 26.06.14 | 14 | Нет освещения в квартире | Профилактический ремонт |  | 26.06.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 18.07.14 | 37 | Порыв ХВС | Устранение порыва |  | 18.07.14 |
|  |  |  |  | Август 2014 г. |  |  |
| 1 | 25.08.14 |  | Ремонт шиферной крыши |  | Шифер – 29 м2 | 25, 08.14г. |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 18.09.14 | 16 | Физический износ крана | Замена шарового крана | К Кран ф20-1ш | 18.09.14 |
| 2 | 19.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры-2шт. |  | 19.09.14 г. |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Первомайская  дом № 1 за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| №п/п | дата заявки | №№ КВ. | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02,09,11. 12.13г | 18,20,23,24,26 | Физический износ стояка отопления | Замена стояков отопления | Труба ППф25-24м Муф.ком25х¾10ш Уголок90*25-10шт Труба МПф20-4м Фитингф20-2шт. Муф.Соед25-10шт Кран шар.ф15-1шт | 02,09,11. 12.13 |
| 2 | 10,11,12, 19,30. 12.13г. | 1,16, 20, 21, 37 | Не греют батареи | Устранение воздушных пробок |  | 10,11,12,19,30. 12.13 г. |
| 3 | 18.12.14 | 13,14 | Течь мягкой кровли | Част. рем. Мягкой кровли |  | 22.12.13 |
| 4 | 20.12.13 | 39 | Физический износ | Замена автомата |  | 20.12.13 |
|  |  |  |  | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 25.02.14 | 13 | Физический износ крана | Замена шарового крана | Кран шар.ф15-1шт. | 25.02.14 |  |
| 2 | 25.02.14 | 43 | Течь мягкой кровли | Част. рем. Мягкой кровли |  | 28.02.14 |
| 3 | 25.02.14 | подъезд | В 1под. на 5м. эт. Произведен ремонт в электрощитке | Автомат 25А-3шт Автомат 16А-3шт Кабель 2х2.5-2м | 25.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014 г. |  |  |
| 1 | 31.03.14 | 39 | Не греют батареи | Устранение воздушной пробки |  | 31.03.14 |
| 2 | 31.03.14 | 16 | Засор канализации | Устранение засора |  | 31.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014 г. |  |  |
| 1 | 14.04.14 |  | Обрезка старых дерев. И спиливание дерев. Находящихся в авар. Состоянии-13шт |
|  |  |  |  | Май 2014 г. |  |  |
| 1 | 19.05.14 | 2 | Физический износ | Ремонт стояка канализации |  | 19.05.14 |
|  |  |  |  | Июнь 2014 г. |  |  |
| 1 | 10.06.14 | 20 | Физический износ | Замена выключателя |  | 10.06.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 04.07.14 |  | Частичный ремонт мягкой кровли |  |  |
| 2 | 29.07.14 | 38 | Физический износ | Замена запорной арматуры |  | 29.07.14 |
| 3 | 29.07.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры |  | 29.07.14 |
|  |  |  | Октябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | октябрь |  | Устранение воздушной пробки в кВ № 1 |  |  |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»                                    В.А. Полыгаев

Отчет об устранении неисправностей по заявлениям жителей р.п. Фролищи

по  ул. Первомайская  дом № 1 А за период с  01.12.2013 г. по  31.12.2014 г.

| №п/п | дата заявки | № КВ. | Основные виды неисправности | Устранение неисправности | Расход материалов | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04,11,30. 12.13 | 3,36,39, 42,45 | Не греют батареи | Устранение воздушной пробки |  | 04,11,30. 12.13 |
| 2 | 23.12.13 | 3 | Засор канализации | Пробили засор |  | 23.12.13 |
|  |  |  |  | Январь 2014 г. |  |  |
| 1 | 09,10,23. 01.14 | 27,36, 37,39, 41 | Холодные батареи | Устранение воздушной пробки |  | 09,10,23. 01.14 |
| 2 | 13.01.14 | 8,45 | Нет света в квартирах | Ремонт электропроводки |  | 13.01.14 |
|  |  |  | . | Февраль 2014 г. |  |  |
| 1 | 17.02.14 | 11,13 | Течь мягкой кровли | Част. рем. мягкой кровли |  | 19.02.14. |
| 2 | 17.02.14 | 20 | Физический износ стояка отопления | Ремонт стояка отопления | Труба ППф25-0.5м Муф. соед. ф25-2шт Уголок 45*ф25-2шт | 17.02.14 |
| 3 | 18.02.14 | подъезд | Физический износ | Замена: Светильники – 3 шт. Выключатель – 1 шт. Кабель -1 м. | Выключатель – 1 шт. Светильники – 3 шт. Кабель – 1м | 18.02.14 |
|  |  |  |  | Март 2014 г. |  |  |
| 1 | 03.03.14 | подъезд | В 1п. на 2 эт. Заменена электропроводка (кабель – 5 м) | Кабель ПХВ 2х2.5-5м | 03.03.14 |
| 2 | 06.03.14 | 7 | Физический износ | Замена розеток |  | 06.03.14 |
| 3 | 14.03.14 |  | Обрезка старых дерев. И спиливание дерев., находящихся в авар. состоянии-2шт |
| 4 | 20.03.14 | 11 | Физический износ | Замена крана |  | 20.03.14 |
|  |  |  |  | Апрель 2014 г. |  |  |
| 1 | 01.04.14 | подъезд | Подъезд № 3 | Част. ремонт входной двери |  | 01.04.14 |
|  |  |  |  | Июль 2014 г. |  |  |
| 1 | 02.07.14 | подвал | Физический износ стояка отопления | Част. замена стояка отопления | Труба МП ф20-2м | 02.07.14 |
| 2 | 17.07.14 | подвал | Физический износ запорной арматуры | Замена запорной арматуры | Труба ППф25-2м Кран шар.ф25-1шт Муф. ком. ф25 ¾-2шт Электроды М 3-0.5кг Диск обр.180х2.5-1шт Резьба ф25-2шт | 17.07.14 |
| 3 | 17.07.14 | 33 | Нет света в квартире | Устранение неиспр. в эл.провод. |  | 17.07.14 |
| 4 | 29.07.14 | 38 | Физический износ запорной арматуры | Замена запор. Арматур ГВС, ХВС | Кран шар. Ф15-2шт | 29.07.14 |
|  |  |  |  | Август 2014 г. |  |  |
| 1 | 18.08.14 | 13 | Физический износ | Замена кранов |  | 18.08.14 |
| 2 | 21.08.14 | подвал | Засор канализации | Прочистка системы канализации |  | 21.08.14 |
|  |  |  |  | Сентябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 04.09.14 |  | Профилактические работы | Ревизия запорной арматуры |  | 04.09.14 |
|  |  |  |  | Октябрь 2014г. |  |  |
| 1 | 28.10.14 | 5 | Физический износ | Замена автомата |  | 28.10 14 |
| 2 | октябрь |  | Устранение воздушной пробки в кВ. № 5,3,7,14,21. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ноябрь 2014 г. |  |  |
| 1 | 10.11.14 | 12 | Засор канализации | Устранение засора |  | 10.11.14 |
| 2 | 17.11.14 | подвал | Физический износ сгона | Замена на системе ГВС сгона и крана | Сгон ф 25 – 1 шт Кран шаров. Ф 25- 1шт | 21.11.14 |

Директор ООО «ЦентрДомСервис»           Подпись                         В.А. Полыгаев